郑州工业安全职业学院

实验室管理制度汇编

目  录

一、实验室管理条例	3

二、实验室安全、保卫制度	5

三、实习实训处职责	8

四、实验室学生实验守则	9

五、实验室实验指导教师守则	11

六、实验室管理员职责	13

八、实验室基本信息收集整理制度	17

九、实验课教学规范	19

十、 实验仪器设备及工具器材借用与赔偿制度	21

# 一、实验室管理条例

一、实验室是开展实验教学、科学研究和科技开发的场所，所有实验室工作人员和进入实验室的人员均应遵守本规则。

二、实验室仪器设备应有专人负责保管维护、登记建账。存放应做到整洁有序，便于检查使用，必须注意防尘、防潮、防震、防冻、防火。实验室仪器设备、工具一般不得外借，特殊情况必须经系、部负责人批准报教务处申请。

三、实验室负责人或指导教师必须对学生进行遵守实验室规章制度的教育。学生在实验前要进行认真预习，进入实验室要听从指导教师的安排，未经教室批准，不得接通水、电、气。实验的结果、记录必须经指导教师审阅签字，实验结束后学生应负责清理桌面，整理好仪器，待教师检查实验仪器设备有无损坏，经同意后方能离开实验室。

四、要爱护仪器设备，节约实验材料，遵守操作规程，认真记录实验数据。室内应保持整洁，实验中丢弃的污废物或废液要按指定地点倾倒。

五、使用大型精密贵重仪器设备，必须先经过技术培训，经考核合格后方可上机操作使用，使用和总要严格遵守操作规程，并认真填写设备使用记录。

六、实验时必须重视安全工作，加强对易爆、易燃和有腐蚀、有毒危险物品的管理，做到领用有手续，使用有记录。凡危险性试验，必须落实安全防范措施，严防一切事故的发生。实验多余的危险品要及时上交或妥善保管，不得擅自存放。

七、实验中仪器设备如有损坏，要及时报告登记，一旦发生事故，要及时采取措施，迅速如实地向教务处报告，并保护现场，认真调查分析事故原因。

八、实验室要保持安静、卫生、整洁，严禁在室内吸烟、吃东西，严禁随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹。

九、实验室的工作人员，要加强岗位责任制，经常检查维修仪器设备，使仪器设备处于正常完好状态。

十、对违反本规则和有关规章制度造成的事故和损失，要追究当事人的责任，并视情节给以严肃处理。

# 二、实验室安全、保卫制度

一、各实验室必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据各实验室的具体情况，制定相关的管理制度，并应悬挂公示。

二、各实验室必须指定专人负责安全保卫工作，并对实验室安全定期检查，清除隐患。值班人员应认真负责，防止各种事故发生。

三、新生进入实验室以及新上岗实验工作人员，必须进行安全教育以及熟悉实验室的安全操作规范后方可从事实验工作。

四、严格遵守设备操作规程，严禁不经过有关部门批准私自拆改实验室电路和电器设备。

五、实验室内的仪器设备、材料、工具等物品要摆放整齐，布局合理。各实验室应及时清理废旧物品，不堆放与实验室工作无关的物品，要确保安全通道的畅通，严格做到四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事故）、五关（关门、窗、水、电、气）。危险药品必须存入保险柜并由专人保管。危险品存放处牢固、安全并设专人负责，其他人不经有关领导同意不得进入。发现水电设施损坏，应及时检修确保完好。

六、实验室必须配置有消防器材和设施，管理人员要学习有关消防知识和技术，并定期检修消防器材和设施。

七、任何人不准在实验室存放与实验无关的物资和从事与本实验室业务无关的工作。

八、各级安全管理部门和实验室工作人员要定期或不定期开展安全检查，维护保养好实验室各类仪器设备，检查维修好各种安全防护设施，确保实验室时时处于安全可控状态。

九、因特殊情况学生需要钥匙的，须经系主任批准。老师给学生钥匙时，必须让学生注意安全：注意水电安全，不能私自配钥匙，不允许晚上使用实验室。若出现事故由教师承担责任。

十、各系、部和实验室应根据自身的性质，制定各类安全事故紧急处置方案或预案，不定期地开展安全事故预防演习活动。演习内容可根据实验室性质选择以下一项或若干项：

(1)、实验室人员应急疏散演习；

(2)、实验室消防事故演习；

(3)、实验室电器安全事故演习；

(4)、实验室危险品危害事故演习；

(5)、实验室人员伤亡救助演习。

十一、实验室一旦发生安全事故，现场工作人员应坚持以人为本原则按照“人命安全为先、财产安全为次、减少损失为后”的救险次序立即采取应急措施，确保事故不被漫延或扩大，并尽可能在第一时间向周边发出求救信息。

十二、实验室发生安全事故，无论其性质及所造成的后果如何，均应及时上报教务处，并做好事故现场保护，配合做好事故原因调查分析，妥善处理善后工作。对拖延或隐瞒上报实验室事故，将视性质和所造成的影响后果给予当事人严肃处理。

十三、各级安全管理部门和实验室工作人员要经常开展实验室安全工作研究，加强实验室安全教育与培训，切实增强全校师生员工的安全防范意识，不断提高实验室安全工作水平。

十四、实验室管理人员在节假日前应进行以下工作：

(1)、门窗要关好；

(2)、水、暖管道不要有漏水现象，水龙头要关紧；

(3)、关闭电源；

(4)、钥匙要由专人负责；

(5)、假期无人加班的房间要贴封条。

# 三、实习实训处职责

一、认真贯彻执行党的路线、方针政策和学院的各项决议，在主管院长的领导下，负责实验室的全面工作。

二、组织制定全院实验室、实习、实训基地的建设发展规划和分阶段建设计划并具体组织实施。

三、组织制定实践教学年度工作计划，并付诸实施。

四、负责组织制定有关实践教学的管理规章制度、教学文件、工作规范，并督促执行。

五、负责实践教学的教学档案管理工作。审核各系、部专业班级的教学实验、实习、实训授课计划并认真组织实施。

六、负责全院教学仪器设备的维护和管理等工作。

七、负责教学仪器设备的技术档案管理工作和各种实验室信息收集整理存档。

八、负责做好对全院的实践教学环节的监控和检查考核工作。

九、负责各实验、实训室的环境保护和安全工作，及时处理安全隐患。

十、完成学院安排的其他工作任务。

- 四、实验室学生实验守则

实验室是以学生实验为主的教室，为保证实验教学的正规性、高效性及良好的实验室环境，进入实验室做实验的学生应遵守如下守则：

一、 实验操作守则：

1、 实验前必须认真预习实验指导书及实验内容，明确实验目的、步骤、原理，有目的地进行实验。

2、 实验时必须遵守实验室的规章制度，服从实验教师及实验室管理人员的指导。

3、 在正常安排的实验时间内，必须做教师布置的实验内容，不得做和当次实验不符的任何内容。

4、实验过程中要注意安全，爱护仪器设备，节约使用水、电和化学用品及其他材料。

5、 当次实验做完后，等待教师检查，应认真、独立完成实验报告。实验报告要求文字简练，书写工整，图表清晰，数据处理及实验结论正确。凡不合要求者视具体情况令其按规定时间内补做实验或重写实验报告。

二、 实验秩序守则：

1、 在正常安排的实验时间，必须按时到达实验室，迟到十分钟不得进入实验室，算作旷课。实验结束后必须尽快离开实验室，以免影响下一班级的正常实验。

2、 实验结束时应将设备正常关闭、设备仪器桌椅等摆放整齐，实验室卫生打扫干净后方可离开。

3、 进入实验室应保持安静，不得高声喧哗、打闹，不准随地吐痰、抽烟、乱丢纸屑和杂物，不准将食品和饮料带入实验室。

三、 设备使用守则：

1、 实验时应首先检查所用设备是否完好、丢失，若有故障或丢失，应及时报告实验室值班教师。

2、 实验期间不得随意更换座位。未经许可，不得自行拆卸、插拔设备。不得动用与本次实验无关的设备及用品，不得将任何非本人物品带出实验室。若有创新及改革之处，必须经实验指导人员同意后，方能进行。

四、 环境安全守则：

若本室发生诸如火灾等重大事故时，应立即切断电源，按照平时演示训练，在值班教师的指挥下按秩序撤离。

五、 惩罚：

如果因为违反本守则及实验室其他规章制度而造成设备的损坏、丢失、实验室软环境的破坏等事故，实验室视情节轻重按有关规定对其进行处理。

- 五、实验室实验指导教师守则

一、每学期开始按教学大纲要求，拟定实验教学计划，会同实验室管理人员确定实验方案，编写实验指导书。

二、做好实验、实训班级的安全教育，保证实验实训顺利进行。

三、严格要求学生遵守操作规程和实验、实训室各项制度，对违反且不听劝告者，指导教师有权阻止其使用仪器，必要时停止其实验实训。

四、经常保持实验、实训室环境的整洁、卫生。每次实验完毕，做好复原清理工作，实验器材及工具要擦拭干净，摆放原处。

五、对所使用仪器设备应做到管理好、使用好、养护好，会使用、会检查、会养护、会排除故障，做好定期养护维修工作，积极改善设备保管条件，使设备经常处于完好可用状态。

六、积极参加实验室建设，协助实验室设计、改进和制造实验装置，承担有关仪器设备的安装、调试、验收及维护、检修等技术管理工作。

七、遵守实验室的规章制度和操作规程，认真填写实验室使用记录。

八、学生离开后应检查仪器设备及零配件是否完好无缺，检查水电及门窗等，确保实验室安全。

九、认真批改学生实验报告，记录学生实验成绩。

十、实验指导教师应对实验课提出思考题，加深学生对理论知识的理解。实验指导教师应收集自己所讲课程中典型的、有应用价值的实验课题，扩大学生的知识面和提高实验课的兴趣。

十一、  加强业务学习，不断提高教学水平。努力做到能独立开设实验，能编写教学实施计划，并利用各种机会向学生进行思想品德教育和严谨的工作作风教育。

十二、对教学仪器设备进行养护维修工作，保证设备的完好率，为下一学期实验实训做好准备。每学期结束时协助教务处做好设备的普查工作，整理本学期教学资料和文档资料，并分类保管。

十三、实验室一旦发生安全事故，实验指导教师应坚持以人为本原则按照“人命安全为先、财产安全为次、减少损失为后”的救险次序立即采取应急措施，确保事故不被漫延或扩大，并尽可能在第一时间向周边发出求救信息。

# 六、实验室管理员职责

一、掌握有关的教学、科研实验的基本原理与技术知识。认真钻研业务，熟悉有关实习内容，不断提高业务水平和实验技能。积极配合实验指导教师做好实习、实训前的准备工作。

二、掌握有关仪器设备的性能，正确操作所管仪器设备。做好实验室仪器设备的日常维护工作，定期检查仪器设备的工作状况，保证教学、科研工作的顺利进行。努力提高仪器、设备利用率、完好率，做好修旧利废的工作。

三、负责实验室的日常管理工作，保证实验开出率。有责任对实验室的科学管理提出建设性意见。

四 、做好实验前的准备工作，预做实验，按照实验要求准备实验所需的仪器设备和各种消耗材料，不断提高实验操作技能，实验前，认真检查实验所用仪器是否完好，确保仪器能够正常工作。试验后及时复查，发现损坏立即更换并维修。

五、有责任对初次使用仪器设备的实验人员宣讲实验室有关规章制度；有权对违反实验室制度或违反实验操作规程者，提出批评、警告直至中止其实验。

六、对实验室的安全、卫生等工作负责。应经常对实验人员进行有关常识的宣传教育；严防实验人员触电，离开实验室时应注意关闭电源、水源；注意防火、防盗，定期检查实验室的门窗、报警装置、灭火器材等，严格遵守安全保卫制度。

七、遇到重大意外事故，及时保护现场，向有关部门及教务处报告。

八、负责实验室固定资产、低值耐用品以及材料、低值品、易耗品的管理工作，做好上述物品的借用、领用记录。记录时要做到文字清晰、准确、规范，做到账目清楚。规范执行学院资产管理各项规章制度。对损坏、丢失物品负责提出赔偿通知。

九、准确掌握所保管仪器设备、实验物资的技术要求和保存条件，做到技术资料完整、附件齐全、存放整齐、排列有序、分类清楚、标志鲜明。不经常使用的仪器设备要定期检查，维护保养，做好防潮、防霉防尘工作，保证其性能完好。

十、做好物资的安全管理工作，对贵重金属和有毒、易燃易爆物品，要存放在专用的保险柜内，物品的进出要严格按照学院有关制度执行。

十一、经常对库存物品进行盘点、清查，做到心中有数，及时提请采购，补充库存，确保库存物资经常处于一定水平。

十二、负责搞好实验室卫生，经常对消防器材、防盗设施进行检查，清楚事故隐患。

十三、完成领导交办的其他临时工作。

七、实验室兼职管理员岗位职责

一、掌握有关的教学、科研实验的基本原理与技术知识。认真钻研业务，熟悉有关实习内容，不断提高业务水平和实验技能。积极配合实验指导教师做好实习、实训前的准备工作。

二、掌握有关仪器设备的性能，正确操作所管仪器设备。做好实验室仪器设备的日常维护工作，定期检查仪器设备的工作状况，保证教学、科研工作的顺利进行。努力提高仪器、设备利用率、完好率，做好修旧利废的工作。

三、负责实验室的日常管理工作，保证实验开出率。有责任对实验室的科学管理提出建设性意见。

四 、做好实验前的准备工作，预做实验，按照实验要求准备实验所需的仪器设备和各种消耗材料，不断提高实验操作技能，实验前，认真检查实验所用仪器是否完好，确保仪器能够正常工作。试验后及时复查，发现损坏立即更换并维修。

五、有责任对初次使用仪器设备的实验人员宣讲实验室有关规章制度；有权对违反实验室制度或违反实验操作规程者，提出批评、警告直至中止其实验。

六、对实验室的安全、卫生等工作负责。应经常对实验人员进行有关常识的宣传教育；严防实验人员触电，离开实验室时应注意关闭电源、水源；注意防火、防盗，定期检查实验室的门窗、报警装置、灭火器材等，严格遵守安全保卫制度。

七、遇到重大意外事故，及时保护现场，向有关部门及教务处报告。

八、负责实验室固定资产、低值耐用品以及材料、低值品、易耗品的管理工作，做好上述物品的借用、领用记录。记录时要做到文字清晰、准确、规范，做到账目清楚。规范执行学院资产管理各项规章制度。对损坏、丢失物品负责提出赔偿通知。

九、准确掌握所保管仪器设备、实验物资的技术要求和保存条件，做到技术资料完整、附件齐全、存放整齐、排列有序、分类清楚、标志鲜明。不经常使用的仪器设备要定期检查，维护保养，做好防潮、防霉防尘工作，保证其性能完好。

十、做好物资的安全管理工作，对贵重金属和有毒、易燃易爆物品，要存放在专用的保险柜内，物品的进出要严格按照学院有关制度执行。

十一、经常对库存物品进行盘点、清查，做到心中有数，及时提请采购，补充库存，确保库存物资经常处于一定水平。

十二、负责搞好实验室卫生，经常对消防器材、防盗设施进行检查，清楚事故隐患。

十三、完成领导交办的其他临时工作。

- 八、

为进一步加强和完善我院实验室的制度化、规范化管理，提高信息收集的质量，保证统计数据的真实性、完整性、可靠性，根据教育部关于高等学校实验室基本信息收集上报的有关文件精神，特制定本制度。

第一条  信息的收集：

(一)收集实验室基本信息是实验室工作人员的责任和义务。凡学校正式批准设立的实验室，均要建立健全的实验室工作档案。

(二)实验室应设有专门的管理人员，负责收集整理各方面的实验室基本信息。基本信息收集要做到经常化、制度化、规范化。

(三)实验室工作人员都要及时填写和收集实验室的各类记录、表格、帐卡等，并保证材料的准确性和完整性。

第二条  信息的内容：

(一)所有国家、省及学院下发的各类与实验室有关的制度、文件、通知、规划等。

(二)实验室基本情况：实验室名称及类别、实验室建立年份、面积、实验室发展规划、实验室类型及所属学科、开放实验个数及人数、实验教学经费运行情况、实验室特色内容(指实验教学与科研方面的特色及评价)等。

(三)实验教学：实验教学计划及安排表、实验教学大纲、实验教材（指导书、讲义）、实验项目信息（实验名称、类别、类型、所属学科、实验要求、实验者类别及人数、学时、每组人数等）、实验室开放记录、实验室及实验教学（含综合性、设计性实验项目开发及实验室开放情况）总结、实验室使用记录，实验室开展业务活动情况等。

(四)教学仪器购置计划实验室建设与管理：实验室建设文件、通知；请示报告、上级批示；会议纪要；实验教学书籍杂志；仪器说明书、图纸和拍摄的照片；实验室统计表；实验材料消耗统计表。

(五)仪器设备信息：教学科研仪器设备信息：仪器名称、型号、仪器编号、型号、规格、来源、单价、购置日期、现状、使用方向、技术资料，有关帐卡，使用记录、功能开发及效益、维修记录及更新情况、利用率和完好率等；贵重仪器设备信息：型号、单价、规格、使用机时（教学、科研、社会服务、开放）、测样数、培训人员数、项目数（教学实验、科研、社会服务）、获奖情况等。

(六)其它信息：与实验室建设与管理有关的各类文件、制度、计划、有关论文、鉴定、奖惩材料等，学生利用实验室开展的课外活动（各类竞赛、科技小制作、兴趣小组等）及取得的成果。

第三条  信息的上报及管理：

(一)各实验室的基本信息管理、汇总由系部负责，指定专人整理统计上报实习实训处，其中实验室仪器设备管理数据按学年上报，实验室综合管理数据按学期上报。全校实验室的基本信息管理、汇总、上报由实习实训处负责。

(二)上级有关部门及学校下发的有关报表、统计数据，各实验室应及时组织有关人员填报，不得拖延。

(三)实验室基本信息收集整理后归档。

# 九、实验课教学规范

实验课是教学的一个重要环节。为提高实验课教学质量、加强对实验课的教学管理，特制定本规范：

一、实验课教师与实验室管理人员的关系

1、需要使用实验室应提前一周提出申请，经教务处批准根据实验室实际情况进行安排。

2、每次上实验课前，实验室管理人员应提前10分钟、实验教师应提前5 分钟到达实验室，实验教师在实验结束后，组织学生搞实验室卫生、整理检查实验用仪器设备、关闭电源及门窗，填写实验记录，经实验室管理人员检查后方可离去。

3、实验室工作人员应树立服务意识，尽力为教师和学生提供良好的实验环境；实验教师应协助管理人员维护实验室良好的秩序。实验室工作人员和实验教师应相互理解和谅解，共同做好工作。

二、实验课评价指标体系

1、实验目的明确，效果良好；

2、实验过程组织严密，井然有序；

3、实验准备充分，备课细致认真；

4、示范动作规范熟练；

5、辅导耐心细致，解答富有启发性；

6、教学用语规范、书写规范；

7、对学生一视同仁，不偏向歧视学生；

8、责任心强，对违反操作的学生能及时纠正；

9、对学生提出的问题，回答快捷，学生反映良好；

10、与管理人员配合良好。

# 实验仪器设备及工具器材借用与赔偿制度

一、 借用制度：

校内单位借用一般仪器设备由教务处批准后可办理借用手续，借还时需对仪器进行认真检查，方可办理借还手续。

仪器设备原则上不借出校外，确需借用时，借用单位必须有正式介绍信，经系主任审批报教务处同意后方可借出。借用期一般不超过一个月。仪器设备收回时，借出单位必须对仪器设备进行认真检查，若有损坏，借用单位必须负责修理或赔偿。

大型贵重精密仪器设备、计量校准仪器设备均不外借，特殊情况须经主管院长批准。

二、 赔偿制度：

全院师生应自觉地爱护仪器设备、工具，节约实验材料，设备发生损坏、丢失事故时，应迅速查明情况和原因并保护好现场，及时向校教务处报告。对造成仪器设备、工具器材损坏和丢失的按如下规定处理：

1、 由于下列主观原因，发生责任事故，造成仪器设备工具器材损失应予赔偿：

(1)不听从指挥、不遵守操作规程或不按制度要求操作的；

(2)未经批准，擅自动用、拆仪器设备、工具器材的；

(3)尚未掌握操作技术，不了解性能及使用方法，轻率动用仪器设备、工具、器材的；

(4)工作失职、不负责任、教师指导错误或纠正不及时；保管人员保管不当的；

(5)粗心大意，操作不慎的；

(6)由于其它不遵守规章制度等主观原因造成仪器、设备、工具、器材损坏或损失的。

2、 因责任原因造成仪器设备损坏丢失的赔偿办法：

对丢失单价200元以下使用期一年以上的工具和仪器工具和设备原则上按实际价值的100%赔偿。

对单价200元以上仪器设备、器材的损坏和丢失计价应按：

(1)损坏丢失零配件的,只计算零配件的损失价值；

(2)局部损坏可以修复的，只计算修理费；

(3)损坏后质量显著下降，但能使用的应按质量变化程度酌计损失费；

损坏丢失的设备器材或零配件应按新旧程度合理折旧并减除残值计算。

3、实验室仪器设备，如有丢失，有关管理人员,负有赔偿责任,视仪器贵重程度及丢失情节，赔偿原价格的1％-100％。

4、对故意损坏、破坏的除赔偿损失外，视情节严重程度给予1～5倍惩罚。

5、仪器设备借出前应进行必要的技术测试，且提出维护注意事项，借用仪器单位应注明借用单位、借用人、仪器设备名称、数量借出以及归还日期、借用单位电话号码，并持盖有正式公章的介绍信或借据，经批准后，由实验室财产管理人员办理借用登记手续。

6、借用本实验室仪器、设备的单位对所借仪器负有维修、保养的责任，保证仪器归还时性能及功能指标基本不变。

7、赔偿费的偿还期一般不得超过半年，如赔偿金额较大，赔偿者一次交款有困难时，可申请分期或缓期交清；属于几个人共同承担责任事故的，应根据个人责任的大小和认识态度分别承担赔偿费。

8、赔偿收入只能作为修理或补充仪器设备的经费。